
福建省建筑装饰行业团体标准   TB
工程建设团体标准编号：T/FJBDA  X-2022
[image: image1.png]


[image: image2.png]



福建省建筑装饰装修工程质量评价标准
Fujian evaluating standard for quality 

of building decoration engineering

（征求意见稿）
2022- XX-XX  发布                                  2022-XX-XX 施行

福建省建筑装饰行业协会   发布
福建省建筑装饰行业协会团体标准
福建省建筑装饰装修工程质量评价标准
Fujian evaluating standard for quality 

of building decoration engineering

T/FJBDA    X-2022
主编单位：福建省建筑装饰行业协会标准工作组                                 
批准部门：福建省建筑装饰行业协会
施行日期：2022年  月   日

2022年    福建
前  言
根据福建省建筑装饰行业协会《关于补充公布2021年福建省建筑装饰行业协会团体标准编制计划的通知》（闽装协〔2021〕17号）和《福建省建筑装饰行业协会技术编委会工作管理办法（试行）》要求，福建省建筑装饰行业协会秘书处会同有关单位共同编制。编制组经过深入调查研究，认真总结建筑装饰装修工程实践和质量评价经验，在广泛征求意见的基础上，形成本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.基本要求评价；5.性能检测评价；6.质量记录评价；7.允许偏差评价；8.观感质量评价；9.建筑装饰装修单位工程质量综合评价及附录。

本标准由福建省建筑装饰行业协会负责管理，秘书处负责具体技术内容的解释。

标准执行过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议反馈给福建省建筑装饰行业协会秘书处（福建省福州市广达路68号金源大广场西区31层，邮政编码：350005）,以便适时修订完善。
本标准主编单位：福建省建筑装饰行业协会秘书处
福州鹏程建筑装修设计工程有限公司
福建省兴雅达建设发展有限公司
厦门雅众建设集团有限公司
征集创建国家、省级优质工程的会员单位（自愿参加）
本标准参编单位：锦楠建设集团有限公司
龙强建工有限公司 
中建海峡建设发展有限公司
高盛达（福建）建筑装修工程有限公司
福建中冶永行建设工程有限公司
征集会员单位（自愿参加）
主要起草人： 
主要审查人： 
目  次
1  总则
2  术语
3  基本规定
3.1评价基础
3.2评价体系
3.3评价规定
3.4评价方法
4  基本要求评价
4.1基本要求评价项目

4.2基本要求检查评价方法

5  性能检测评价
5.1建筑装饰装修工程性能检测评价
5.2机电安装工程性能检测评价
6  质量记录评价
6.1建筑装饰装修工程质量记录评价
6.2机电安装工程质量记录评价
7  允许偏差评价
7.1建筑装饰装修工程允许偏差评价
7.2机电安装工程允许偏差评价
8  观感质量评价
8.1建筑装饰装修工程观感质量评价
8.2机电安装工程观感质量评价
9  建筑装饰装修单位工程质量综合评价
9.1 建筑装饰装修单位工程质量评价

9.2 建筑装饰装修工程质量评价报告

附录XX
本标准用词说明
引用标准目录
附：条文说明

1 总则
1.0.1  为了促进建筑装饰装修工程质量管理，统一建筑装饰装修工程质量评价的要求和方法，鼓励施工企业创优，规范创优活动，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于新建、扩建、改建工程的建筑装饰装修工程质量评价，不适用于建筑幕墙、外门窗工程评价。

1.0.3  建筑装饰装修工程的质量优良评价，应在工程质量验收合格的基础上进行。
1.0.4  建筑装饰装修工程的质量评价除应执行本标准外，尚应符合国家、行业和地方相关标准的规定。

2术语
2.0.1  建筑装饰装修工程  Building Decoration 
为保护建筑物的主体结构、完善使用功能和美化建筑物，采用建筑装饰装修材料或饰物，对建筑物内、外表面及空间进行的各种处理过程。
2.0.2  基体 Primary Structure

建筑物的主体结构和围护结构。
2.0.3  基层 Base Course

直接承受装饰装修施工的面层，装饰装修面层下所有底层。
2.0.4  空鼓 Below Standard Hollow Area

地面、墙面、顶棚装修层（抹灰或粘贴面砖）与基层之间因粘贴，结合不牢而出现的分离现象。
2.0.5   观感质量Impressional Quality

通过目测、体验或辅以必要的量测，对不便用数据评价的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法等外在质量和功能状态，作出的质量综合评价。
2.0.6  权重值 Weighed Value

根据检查项目所占工作量的大小及影响整体能力的重要程度，分别对各检查项目规定所占比重。
2.0.7   允许偏差  Dimensional Deviation Measured on the Spot

对尺寸限值项目进行量测，并将量测结果与规范规定值进行比较所进行的活动。
2.0.8  质量评价  Quality Evaluation

工程施工质量满足规范要求程度所做的检查、量测、试验等活动，包括工程施工过程质量控制、原材料、操作工艺、功能效果、工程实体质量和工程资料等。

对工程实体具备的满足规定要求能力的程度所做的系统评价。

2.0.9  机电安装工程（mechanical  and  electrical  installation  engineering）

     建筑装饰装修施工单位承接的合同包内与装饰装修工程紧密相关的机电安装项目，可包括建筑给排水与供暖工程、通风与空调工程、建筑电气及智能化工程等。
【条文说明】2.0.9  是建筑装饰装修工程作为单位工程时的组成部分，具体包括哪些机电安装项目由施工合同明确。
2.0.10  建筑装饰装修优良工程  Excellent Works for Building Decoration 
建筑装饰装修工程质量在满足相关标准和合同约定的合格基础上，对基本要求、性能检测、质量记录、允许偏差、观感质量进行评价，达到本标准规定的质量指标的建筑装饰装修工程。
3 基本规定
3.1 评价基础
3.1.1 建筑装饰装修施工质量评价应实施目标管理，健全质量管理体系，落实质量责任，完善控制手段，提高质量保证能力和持续改进能力。
3.1.2 建筑装饰装修质量管理应加强对原材料、施工过程的质量控制和结构安全、功能效果检验，具有完整的施工控制资料和质量验收资料。
3.1.3 工程质量验收应完善检验批的质量验收，具有完整的施工操作依据和现场验收检查原始记录。
3.1.4 建筑装饰装修施工质量评价应对工程基本要求、性能检测、质量记录、允许偏差、观感质量进行综合核查。
3.1.5 建筑装饰装修施工质量评价按建筑装饰、机电安装各子分部、分部工程进行。
3.2 评价体系
3.2.1 建筑装饰装修单位工程施工质量评价应根据建筑装饰装修特点分为装饰装修工程、机电安装工程等2个部分(图3.2.1)。







图3.2.1  建筑装饰装修工程（单位工程）质量评价框架体系
3.2.2 每个评价部分应根据其在整个工程中所占的工作量及重要程度给出相应的权重，其权重应符合表3.2.2 的规定。
表3.2.2 工程评价部分权重
	              权重分值
工程评价部分
	权重分值（%）

	装饰装修工程
	80

	机电安装工程
	20


3.2.3 每个评价部分应按工程质量的特点，分为基本要求、性能检测、质量记录、允许偏差、观感质量等五个评价项目。
每个评价项目应根据其在该评价部分内所占的工作量及重要程度给出相应的项目分值，其项目分值应符合表3.2.3 的规定。
表3.2.3评价项目分值
	序号
	     评价部分
评价项目
	装饰装修
工程
	机电安装
工程

	1
	基本要求
	10
	10

	2
	性能检测
	15
	30

	3
	质量记录
	15
	30

	4
	允许偏差
	10
	10

	5
	观感质量
	50
	20



3.2.4 每个评价项目应包括若干项具体检查内容，对每一具体检查内容应按其重要性给出分值。
    1 基本要求其判定结果分为三个档次:一档应为100% 的分值；二档应为70% 的分值；三档为0%分值；
2 性能检测其判定结果分为三个档次:一档应为100% 的分值；二档应为85% 的分值；三档为0%分值；
3 质量记录其判定结果分为三个档次:一档应为100% 的分值；二档应为85%的分值；三档应为70%的分值。
4 允许偏差其判定结果分为三个档次:一档应为100% 的分值；二档应为85%的分值；三档应为70%的分值。
5 观感质量其判定结果分为五个档次:一档应为100% 的分值；二档应为90%的分值；三档应为85%的分值；四档应为80%的分值；五档应为70%的分值。
3.2.5 建筑装饰装修单位工程施工质量评价综合评分达到88分及以上的建筑装饰装修应评为优良工程。

3.3评价规定

3.3.1 建筑装饰装修实行施工质量优良评价的工程，应在施工组织设计或施工方案中制定具体的创优措施，或编制专项创优策划书。
3.3.2 建筑装饰装修施工质量优良评价，应先由施工单位按规定自行检查评定，然后由监理或相关单位验收评价。评价结果应以验收评价结果为准。
3.3.3 建筑装饰装修单位工程施工质量优良评价均应出具评价报告。
3.3.4 建筑装饰装修工程质量优良评价应在结构工程完工，且主体工程质量验收合格的基础上进行。
3.3.5 装饰装修单位工程施工质量优良的评价，应对工程实体质量和工程档案进行全面的检查。
3.3.6  有以下特色的工程可相应加分，加分为权重值计算后的直接加分，加分只限一次。
1 获得部、省级及其以上科技进步奖的工程；
2 获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程； 

3 使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程；

4 施工过程获得省级以上工法、QC成果的工程；
5 具体加分标准详见表3.3.6。
表3.3.6 特色工程加分项目与分值一览表
	序号
	加  分  项  目
	分  值

	1
	体系认证
	通过质量体系认证
	0.5分

	2
	QC成果奖
	国家级
	0.5分 

	
	
	省级（一等奖）
	0.4分

	
	
	省级（二等奖）
	0.3分

	
	
	省级（三等奖）
	0.2分

	3
	工程建设工法
	国家级
	0.8分

	
	
	省级
	0.5分

	4
	BIM应用
	0.5分

	5
	部、省级以上科技进步奖
	一等奖
	1.5分/项

	
	
	二等奖
	1.0分/项

	
	
	三等奖或未分等级
	0.5分/项

	6
	使用节能、节地、环保等先进技术
获得部、省级奖
	0.5分/项

	7
	绿色建筑
	三星级
	0.8分

	
	
	二星级
	0.5分

	
	
	一星级
	0.3分

	8
	工程资料电子化
	0.5分


注： 1.附加分可累计加分，累计分值3分封顶；
2. 各附加分项目应归属或应用于申报工程，申请单位应提供证明材料供复查组现场检查时核实使用。
3.4 评价方法
3.4.1 优质装饰装修工程必须提供以下必要性文件：
1 企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证；
2 项目经理注册建造师证书、安全考核证；   
3 建筑工程施工许可证相关证明；
4 施工合同（《建筑装饰工程施工合同》）、合同金额、结算金额；
5 工程竣工验收报告：工程名称、施工单位、建设、监理、设计单位签章必须齐全；
6 消防验收：工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全。结论为合格。验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录；
7 必要性文件作为否决项，缺少一项，工程即不能进入评优活动。
3.4.2 基本要求评价方法详见第4章规定。
3.4.3 性能检测评价方法应符合下列规定：
1 检查标准：检查项目的检测指标一次达到设计要求及规范规定的应为一档，取100%的分值；按相关规范规定，经过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取85% 的分值；检测报告不符合设计及规范要求，性能检测报告缺失情况应为三档，取0%分值；
2 检查方法：核查性能检测报告。
3.4.4 质量记录评价方法应符合下列规定：
1 检查标准：材料、设备合格证、进场验收记录及复试报告、施工记录及施工试验等资料完整，能满足设计要求及规范规定的应为一档，取100%的分值；资料略有不足，但涉及安全、节能、卫生的资料基本完整，并能满足设计要求及规范规定的应为二档，取85%的分值，资料不真实，不符合设计及规范要求，资料缺失应为三档，取0%分值；
2 检查方法：核查资料的项目、数量及数据内容。
3.4.5 允许偏差评价方法应符合下列规定：
1 检查标准：
（1）项目各测点实测值100%达到规范规定值，应为一档，取100％的标准分值；

（2）项目各测点实测值90%及以上达到规范规定值，应为为二档，取85％的标准分值；

（3）项目各测点实测值超10%未能达到规范规定值，应为为三档，取0%的标准分值；

2 检查方法：现场实测实量；在各相关检验批中，随机抽取5个检验批，不足5个的取全部进行核查。
3.4.6 观感质量评价方法应符合下列规定：
1 检查标准：每个检查项目以随机抽取的检查点按“好”、“一般”给出评价。
（1）项目检查点95%及其以上达到“好”，其余检查点达到“一般”的应为一档，取100% 的分值；
（2）项目检查点85%及其以上达到“好”，但不足95% ，其余检查点达到“一般”的应为二～四档，分别取90%、85%、80%的分值；
（3）项目检查点80%及其以上达到“好”，但不足85% ，其余检查点达到“一般”的应为五档，取70% 的分值。
2 检查方法：实体检查、核查分部(子分部)工程质量验收资料。
4基本要求评价

4.1  基本要求评价项目

4.1.1基本要求评价项目包含设计、施工、检测、工程安全证明文件。
4.1.2 设计基本要求必须符合如下规定：
1 建筑装饰装修工程必须由具有相应资质的设计单位进行设计，并出具完整的施工图设计文件。

2 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能的完整。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位对结构的安全性进行核验、确认。

3 建筑装饰装修工程的消防、防雷、抗震、节能设计应符合现行国家、行业和地方标准的规定。

4 建筑装饰装修工程应按规定进行施工图审查。
4.1.3 施工创优要求必须符合如下规定：
1 施工现场应具备基本的质量管理及质量责任制度；
2 施工前应制定质量目标及创优措施；
3 现场项目部创优组织机构健全，建立质量保证体系并有效运行。
4.1.4安全及功能性检测必须符合如下规定：
建筑装饰装修工程施工完成交付使用前必须进行如下检测：
1 消防系统安装完成后必须进行消防系统第三方检测合格，并经消防验收合格；
2 室内空气环境检测合格；
3 生活给水系统管道交用前水质检测合格。
4.1.5 工程安全证明资料：
1 大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图；
2 室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证。
4.2 基本要求检查评价方法

4.2.1 设计基本要求应符合下列检查评价方法：

1  设计单位具有相应的资质，并出具完整的施工图设计文件取100％的标准分值；设计单位具有相应的资质，施工图设计文件基本完整的取70％的标准分值；设计单位不具有相应的资质或施工图设计文件不完整的，取0分；
2  当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，原结构设计单位或具备相应资质的设计单位有对结构的安全性进行核验、确认的，取100％的标准分值；无，取0%标准分值； 
3  建筑装饰装修工程的消防、防雷、抗震、节能设计符合现行国家、行业和地方标准的规定的，取100％的标准分值；不符合的，取0分； 
4  有施工图审查手续完整的，取100％的标准分值；无，取0%标准分值；。
     5 检查设计单位资质证书、图纸、图章、施工图审查文件等，综合进行判定。
4.2.2 施工基本要求应符合下列检查评价方法：

1 创优组织机构健全的，取100％的标准分值；基本健全的，取70％的标准分值；不够健全的，无创优组织机构的，取0％的标准分值。
2 质量管理及责任制度健全，能落实的，取100％的标准分值；有主要质量管理及责任制度，能基本落实的，取70％的标准分值；无，取0％的标准分值。

3 质量目标及措施明确、切合实际、措施有效性好，实施好的，取100％的标准分值；实施较好的，取70％的标准分值；实施差的，取0％的标准分值。

4 检查有关制度、措施资料，抽查其实施情况，综合进行判定.
4.2.3 检测基本要求应符合下列检查评价方法：

1 消防系统第三方检测报告合格有取100％的标准分值；无，取0％的标准分值；
2 室内环境质量第三方检测合格有取100％的标准分值；检测合格，但检测点数未能符合规范要求，取70%标准分值，无，取0％的标准分值；
3生活给水系统管道交用前水质检测报告合格有取100％的标准分值；无，取0％的标准分值；
4 检查检测报告进行判定。
4.2.4 工程安全证明资料基本要求应符合下列检查评价方法：

1 工程安全证明资料齐全、有效，取一档100％的标准分值；

2 基本齐全、有效，取二档70％的标准分值；

3 涉及结构安全尚有不足的，资料缺失不齐的，取0％的标准分值；
4 检查工程安全证明资料进行综合进行判定。
4.2.5 基本要求项目及评分应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5   施工现场基本要求项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	应得分
	判定结果%
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	70
	0
	
	

	1
	设计
	单位资质、图纸文件
	10
	
	
	
	
	

	
	
	涉及涉及主体和承重结构改动或增加荷载
	10
	
	/
	
	
	

	
	
	涉及消防、防雷、抗震、节能设计
	10
	
	/
	
	
	

	
	
	施工图审查
	10
	
	/
	
	
	

	2
	施工
	创优组织机构
	10
	
	
	
	
	

	
	
	质量管理、责任制度
	10
	
	
	
	
	

	
	
	质量目标、创优措施
	10
	
	
	
	
	

	3
	检测
	消防系统第三方检测
	10
	
	/
	
	
	

	
	
	室内空气环境检测
	10
	
	/
	
	
	

	
	
	生活给水系统管道交用前水质检测
	10
	
	/
	
	
	

	4
	工程安全证明资料
	大型吊灯安装的荷载
	5
	
	
	
	
	

	
	
	室内石材墙柱面干挂
	5
	
	
	
	
	

	合计得分
	100
	
	
	

	评价结果
                                                    
	基本要求分值10 分。
应得分合计：
实得分合计：
基本要求评分得分＝（实得分 / 应得分）×10＝（    /    ）×10  ＝      分
评价人员:

年    月    日


5 性能检测评价
5.1 建筑装饰装修工程性能检测评价
5.1.1 建筑装饰装修工程性能检测项目及评分应符合表5.1.1的规定。
表5.1.1建筑装饰装修工程性能检测项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	85
	0
	
	

	1
	吊挂件和预埋件、后置埋件拉拔力试验
	10
	
	
	
	
	

	2
	钢材的力学性能检测
	5
	
	
	
	
	

	3
	水泥的凝结时间和安定性检测
	5
	
	
	
	
	

	4
	砂的性能检测
	5
	
	
	
	
	

	5
	水泥基粘结料的粘结强度
	5
	
	
	
	
	

	6
	防水材料的性能检测
	10
	
	
	
	
	

	7
	木材吸水率
	5
	
	
	
	
	

	8
	石材、瓷砖的放射性能检测
	5
	
	
	
	
	

	9
	基层、面层阻燃材料的阻燃性试验
	10
	
	
	
	
	

	10
	人造木板的甲醛释放量
	10
	
	
	
	
	

	11
	人造木板门的甲醛释放量
	10
	
	
	
	
	

	12
	涂料粘结强度，甲醛含量等性能检测
	10
	
	
	
	
	

	13
	有害气体的检测
	5
	
	
	
	
	

	14
	室内栏杆防撞试验
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	性能检测分值15分。
应得分合计：
实得分合计：
性能检测得分＝（实得分 / 应得分）×15＝（     /     ）×15＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


5.1.2 建筑装饰装修工程性能检测评价方法应符合本标准第3.4.3条的规定。
5.2机电安装工程性能检测评价
5.2.1 建筑装饰装修工程机电安装性能检测项目及评分应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1建筑装饰装修工程机电安装性能检测项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	85
	0
	
	

	1
	承压管道、设备系统水压试验
	10
	
	
	
	
	

	2
	非承压管道和设备灌水试验、排水干管通球试验  
	5
	
	
	
	
	

	3
	排水系统通水能力检测
	5
	
	
	
	
	

	4
	接地装置、防雷装置的接地电阻测试
	10
	
	
	
	
	

	5
	接地（等电位）联结导通性测试
	5
	
	
	
	
	

	6
	剩余电流动作保护器测试
	10
	
	
	
	
	

	7
	照明全负荷试验
	5
	
	
	
	
	

	8
	电气设备空载试运行和负荷试运行试验
	5
	
	
	
	
	

	9
	空调水管道系统水压试验
	10
	
	
	
	
	

	10
	通风管道严密性试验
	5
	
	
	
	
	

	11
	空调系统风量及温度测试
	5
	
	
	
	
	

	12
	通风、空调系统联合试运转与调试
	5
	
	
	
	
	

	13
	智能专业系统检测
	10
	
	
	
	
	

	14
	建筑设备工程系统节能性能检验
	10
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	机电安装性能检测分值30 分。
应得分合计：
实得分合计：
机电安装性能检测得分＝（实得分 / 应得分）×30＝（     /     ）×30＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


5.2.2 建筑装饰装修工程机电安装性能检测评价方法应符合本标准第3.4.3条的规定。
6  质量记录评价
6.1建筑装饰装修工程质量记录评价
6.1.1 建筑装饰装修工程质量记录项目及评分应符合表6.1.1的规定。
表6.1.1 建筑装饰装修工程质量记录项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查 项目
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	85
	0
	
	

	1
	施工组织设计/施工方案及交底
	10
	
	
	
	
	

	2
	技术交底记录
	5
	
	
	
	
	

	3
	创优策划记录
	10
	
	
	
	
	

	4
	材料、配件、器具及设备出厂合格证，进场验收记录、质保文件等
	10
	
	
	
	
	

	5
	隐蔽验收记录
	10
	
	
	
	
	

	6
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	10
	
	
	
	
	

	7
	防火门破拆试验记录
	5
	
	
	
	
	

	8
	有防水要求的房间蓄水试验记录
	10
	
	
	
	
	

	9
	有防水要求房间地面坡度检验记录
	5
	
	
	
	
	

	10
	节能验收记录
	5
	
	
	
	
	

	11
	样板验收记录
	5
	
	
	
	
	

	12
	施工日志
	10
	
	
	
	
	

	13
	轴线、标高等移交记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	质量记录分值15 分。
应得分合计：
实得分合计：
质量记录得分＝（实得分 / 应得分）×15＝（     /     ）×15＝      分
评价人员:                                                         年    月    日


6.1.2 建筑装饰装修工程装饰分部质量记录评价方法应符合本标准第3.4.4条的规定。
6.2机电安装工程质量记录评价
6.2.1 建筑装饰装修工程机电安装质量记录项目及评分应符合表6.2.1的规定。
表6.2.1 建筑装饰装修工程机电安装质量记录项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查 项目
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	85
	70
	
	

	1
	技术交底记录
	10
	
	
	
	
	

	2
	材料、配件、器具及设备出厂合格证
	10
	
	
	
	
	

	3
	随机文件及材料、配件、器具及设备进场验收记录
	10
	
	
	
	
	

	4
	节能材料见证取样记录及复试报告
	15
	
	
	
	
	

	5
	阀门安装前强度及严密性试验记录
	5
	
	
	
	
	

	6
	补偿器预拉伸记录(采暖工程)
	5
	
	
	
	
	

	7
	生活给水管道冲洗、消毒记录
	5
	
	
	
	
	

	8
	管道、线路穿墙穿楼板套管安装施工记录
	10
	
	
	
	
	

	9
	给水系统及卫生器具交付前通水、满水试验记录
	15
	
	
	
	
	

	10
	线路、设备、器具绝缘电阻测试记录
	10
	
	
	
	
	

	11
	金属槽盒、导管与保护导体连接检查记录
	15
	
	
	
	
	

	12
	I类灯具外露可导电部分与保护导体连接检查记录
	15
	
	
	
	
	

	13
	照明系统插座回路保护接地导体（PE）连接检查记录
	15
	
	
	
	
	

	14
	照度测量及照明功率密度记录
	10
	
	
	
	
	

	15
	接地故障回路阻抗测试记录
	5
	
	
	
	
	

	16
	设备单机试运转及调试报告
	5
	
	
	
	
	

	17
	智能系统硬件、软件产品设备测试记录
	10
	
	
	
	
	

	18
	隐蔽工程验收记录
	15
	
	
	
	
	

	19
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	15
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	机电安装质量记录分值20 分。
应得分合计：
实得分合计：
机电安装质量记录得分＝（实得分 / 应得分）×20＝（     /     ）×20＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


6.2.2 建筑装饰装修工程机电安装质量记录评价方法应符合本标准第3.4.4条的规定。
7  允许偏差评价
7.1建筑装饰装修工程允许偏差评价
7.1.1 建筑装饰装修工程允许偏差项目及评分应符合表7.1.1的规定。
表7.1.1建筑装饰装修工程允许偏差项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	允许
偏差（mm）
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	
	100
	85
	0
	
	

	1
	吊顶工程
	整体面层吊顶工程
	表面平整度
	3
	2
	
	
	
	
	

	2
	
	
	缝格、凹槽直线度
	3
	2
	
	
	
	
	

	3
	
	板块面层吊顶
	表面平整度
	2
	2
	
	
	
	
	

	4
	
	
	接缝直线度
	2
	2
	
	
	
	
	

	5
	
	
	接缝高低差
	1
	2
	
	
	
	
	

	6
	
	格栅吊顶
	表面平整度
	2
	2
	
	
	
	
	

	7
	
	
	格栅直线度
	2
	2
	
	
	
	
	

	8
	地面工程
	整体面层（水墨石、塑胶、环氧自流平、涂料）
	表面平整度
	2
	2
	
	
	
	
	

	9
	
	
	缝格顺直
	2
	2
	
	
	
	
	

	10
	
	板块面层（陶瓷、天然石材、人造型）
	表面平衡度
	1
	2
	
	
	
	
	

	11
	
	
	接缝高低差
	0.5
	2
	
	
	
	
	

	12
	
	
	缝格顺直
	2
	2
	
	
	
	
	

	13
	
	木、竹面层
	表面平整度
	2
	2
	
	
	
	
	

	14
	
	
	相邻板材高差
	0.5
	2
	
	
	
	
	

	15
	
	
	接缝平直
	3
	2
	
	
	
	
	

	16
	轻质隔墙
	板材隔墙
骨架隔墙
活动隔墙
玻璃隔墙
	立面垂直度
	2
	2
	
	
	
	
	

	17
	
	
	表面平整度
	2
	2
	
	
	
	
	

	18
	
	
	接缝高低差
	1
	2
	
	
	
	
	

	19
	
	
	接缝直线度
	2
	2
	
	
	
	
	

	20
	门窗工程
	木门窗金属门窗塑料门窗
	门窗框正、侧面垂直度
	2
	2
	
	
	
	
	

	21
	
	
	无下框时门，室内门扇与地面的留缝限值
	4~8
	2
	
	
	
	
	

	22
	
	特种门
	推拉自动门自动开启响应时间不大于0.5秒
	0.5s
	2
	
	
	
	
	

	23
	饰面板工程
	光面石材安装
	立面垂直度
	2
	2
	
	
	
	
	

	24
	
	
	表面平整度
	2
	2
	
	
	
	
	

	25
	
	
	接缝高低差
	1
	2
	
	
	
	
	

	26
	
	木板安装
	立面垂直度
	2
	2
	
	
	
	
	

	27
	
	
	表面平整度
	1
	2
	
	
	
	
	

	28
	
	
	阴阳角方正
	2
	2
	
	
	
	
	

	29
	
	金属板安装
	立面垂直度
	2
	2
	
	
	
	
	

	30
	
	
	表面平整度
	3
	2
	
	
	
	
	

	31
	
	
	接缝宽度
	1
	2
	
	
	
	
	

	32
	
	
	接缝直线度
	1
	2
	
	
	
	
	

	33
	饰面砖工程
	内墙饰面砖
	立面垂直度
	2
	2
	
	
	
	
	

	34
	
	
	表面平整度
	3
	2
	
	
	
	
	

	35
	
	
	接缝高低差
	1
	2
	
	
	
	
	

	36
	
	
	阴阳角方正
	1
	2
	
	
	
	
	

	37
	涂饰工程
	水性、溶剂型、美术涂刷工程
	立面垂直度
	3
	2
	
	
	
	
	

	38
	
	
	表面平整度
	3
	2
	
	
	
	
	

	39
	
	
	阴阳角方正
	3
	2
	
	
	
	
	

	40
	裱糊何软包工程
	裱糊工程
	立面垂直度
	3
	2
	
	
	
	
	

	41
	
	
	表面平整度
	3
	2
	
	
	
	
	

	42
	
	
	阴阳角方正
	3
	2
	
	
	
	
	

	43
	
	软包工程
	单块软包边框水平度
	3
	2
	
	
	
	
	

	44
	
	
	单块软包边框垂直度
	3
	2
	
	
	
	
	

	45
	
	
	分格条（缝）直线度
	3
	2
	
	
	
	
	

	46
	细部工程
	窗帘盒何窗台板安装
	水平度
	2
	2
	
	
	
	
	

	47
	
	
	两端出墙厚度
	2
	2
	
	
	
	
	

	48
	
	
	两端距窗洞口长度差
	3
	2
	
	
	
	
	

	49
	
	护栏和扶手制作与安装
	护栏垂直度
	3
	2
	
	
	
	
	

	50
	
	
	扶手直线度
	4
	2
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	100
	
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	允许偏差分值10 分。
应得分合计：
实得分合计：
允许偏差得分＝（实得分 / 应得分）×10＝（     /     ）×10 ＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


7.1.2 建筑装饰装修工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.4.5条的规定。
【条文说明】7.1.2  允许偏差依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210；建筑装饰装修工程允许偏差项目及评分表中没有的检查项不计分，得分加权平均。
7.2机电安装工程允许偏差评价
7.2.1 建筑装饰装修工程机电安装允许偏差项目及评分应符合表7.2.1的规定。
表7.2.1建筑装饰装修工程机电安装允许偏差项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	85
	70
	
	

	1
	卫生器具标高：单独±15mm，成排±10mm
	20
	
	
	
	
	

	2
	卫生器具坐标、间距：单独10mm，成排5mm
	20
	
	
	
	
	

	3
	卫生器具安装水平度：2mm/m
	10
	
	
	
	
	

	4
	卫生器具安装垂直度：3mm/m
	10
	
	
	
	
	

	5
	成排灯具、风口、烟感、喷淋中心线：5mm
	20
	
	
	
	
	

	6
	开关、插座面板标高：并排0.5mm，
同一场所5mm，面板垂直度0.5mm
	20
	
	
	
	
	

	7
	照明开关安装位置距门框边缘：
15mm~20mm
	10
	
	
	
	
	

	8
	风口外形尺寸：2mm，圆形直径之差：2mm，矩形对角之差：3mm
	10
	
	
	
	
	

	9
	风口安装： 水平安装水平度：3/1000 ，
垂直安装垂直度：2/1000
	20
	
	
	
	
	

	10
	平均照度与照明功率密度偏差应不大于设计值的10%
	20
	
	
	
	
	

	11
	各风口风量偏差应不大于设计值的15%
	20
	
	
	
	
	

	12
	空调系统冷热水、冷却水总流量偏差应不大于10%
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	机电安装允许偏差分值10 分。
应得分合计：
实得分合计：
机电安装允许偏差得分＝（实得分 / 应得分）×10＝（     /     ）×10 ＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


7.2.2 建筑装饰装修工程机电安装允许偏差评价方法应符合本标准第3.4.5条的规定。
8  观感质量评价
8.1建筑装饰装修工程观感质量评价
8.1.1 建筑装饰装修工程观感质量项目及评分应符合表8.1.1的规定。
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	90
	85
	80
	70
	
	

	1
	吊顶工程
	整体面层吊顶工程
	图案、颜色、灯具设备安装位置、交接缝处理、吊杆龙骨外观
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板块面层吊顶
	灯具设备，平整度，线条顺直，接缝高低
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	格栅吊顶
	端头，型材接头，方正，间距，吊杆，平整度，
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	地面工程
	整体面层（水墨石、塑胶、环氧自流平、涂料）
	表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度、 不同材质分界缝，伸缩缝
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板块面层（陶瓷、天然石材、人造型）
	表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度、块材色差、 不同材质分界缝，接缝，伸缩缝
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	木、竹面层
	牢固，接缝，色差，伸缩缝，平整
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	轻质隔墙
	板材隔墙
骨架隔墙
活动隔墙
玻璃隔墙
	牢固、分隔缝，收边条，开启灵活
	10
	
	
	
	
	
	
	

	4
	门窗工程
	木门窗金属门窗塑料门窗、特种门
	安装固定、配件、位置、构 造、玻璃质量、开启灵活度及密封
	10
	
	
	
	
	
	
	

	5
	饰面板工程
	光面石材安装
	排砖、表面质量、纹理、色差、勾缝嵌缝、细部、边角
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	木板安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	金属板安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	饰面砖工程
	内墙饰面砖
	排砖、表面质量、纹理、色差、勾缝嵌缝、细部、边角
	10
	
	
	
	
	
	
	

	7
	涂饰工程
	水性、溶剂型、美术涂刷工程
	表面平整、分色规矩、色泽协调、方正、与不同材料交接处的处理、装饰面污染。
	10
	
	
	
	
	
	
	

	8
	裱糊何软包工程
	裱糊工程
	端正、边框、拼角、接缝、平整、对花规矩

牢固、线条、
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	软包工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	细部工程
	窗帘盒何窗台板安装
	柜、盒、护罩、栏杆、花式等安装、固定和表面质量
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	护栏和扶手制作与安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	室内观感
	地面、墙面、墙面砖、顶棚、 室内观感涂料、饰物、线条及不同做法的交接过渡、变形缝等
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计得分
	100
	
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	观感质量分值50 分。
应得分合计：
实得分合计：
观感质量得分＝（实得分 / 应得分）×50＝（     /     ）×50 ＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


8.2.2 建筑装饰装修工程观感质量评价方法应符合本标准第3.4.6条的规定。
8.2机电安装工程观感质量评价
8.2.1 建筑装饰装修工程机电安装观感质量项目及评分应符合表8.2.1的规定。
 表8.2.1 建筑装饰工程机电安装观感质量项目及评分
	工程名称
	

	施工单位
	
	评价单位
	

	序
号
	检  查  内  容
	应得分
	判定结果（％）
	实得分
	备注

	
	
	
	100
	90
	85
	80
	70
	
	

	1
	给水、排水、供暖管道及支架安装
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卫生洁具及给水配件安装
	15
	
	
	
	
	
	
	

	3
	卫生设备及配件安装
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管道、支架及设备的防腐与保温
	10
	
	
	
	
	
	
	

	5
	地面的排水口及地漏
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	消火箱周边收口
	5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电线管、桥架、母线槽及其支吊架安装
	5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	导线及电缆敷设及回路标识
	10
	
	
	
	
	
	
	

	9
	开关、插座安装及接线
	15
	
	
	
	
	
	
	

	10
	灯具及其它用电器具安装及接线
	15
	
	
	
	
	
	
	

	11
	配电箱、柜安装及接线
	10
	
	
	
	
	
	
	

	12
	接地保护系统安装
	10
	
	
	
	
	
	
	

	13
	等电位联结
	10
	
	
	
	
	
	
	

	14
	风管及风口制作及安装
	10
	
	
	
	
	
	
	

	15
	风管及其部件、支吊架安装
	5
	
	
	
	
	
	
	

	16
	空调、通风设备与配件安装
	10
	
	
	
	
	
	
	

	17
	空调水管道安装
	10
	
	
	
	
	
	
	

	18
	管道、线路、风管穿墙穿楼板封堵及收口
	10
	
	
	
	
	
	
	

	19
	空调风管及管道保温
	10
	
	
	
	
	
	
	

	20
	智能综合布线、电源及接地
	10
	
	
	
	
	
	
	

	21
	智能机柜、机架和配线架安装
	10
	
	
	
	
	
	
	

	22
	模块、信息插座安装及接线
	5
	
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	

	评价结果
                                                    
	机电安装观感质量分值30 分。
应得分合计：
实得分合计：
机电安装观感质量得分＝（实得分 / 应得分）×30＝（     /     ）×30＝      分
评价人员:                                                         
年    月    日


8.2.2 建筑装饰装修工程机电安装观感质量评价方法应符合本标准第3.4.6条的规定。

9 建筑装饰装修单位工程质量综合评价
9.1 建筑装饰装修单位工程质量评价

9.1.1建筑装饰装修单位工程质量评价包括装饰装修工程及机电安装工程，应在工程竣工验收合格后进行。
9.1.2评价人员应在工程实体质量和工程档案资料全面检查的基础上，分别按有关表格内容进行查对，逐项做出评价。
9.1.3建筑装饰装修单位工程凡存在本标准第3.4.1条规定否决项目之一的不得评优。
9.1.4建筑装饰装修单位工程凡符合本标准第3.3.6条特色工程加分项目的，可在单位工程质量评价后按规定直接加分。单位工程特色加分，只限加一次，选取一个最大加分项目。
9.1.5建筑装饰装修单位工程质量综合评价应符合下列规定：

    1 建筑装饰装修单位工程质量评价评分应按表9.1.5进行。

    2 建筑装饰装修单位工程质量评价评分应符合下式规定：
P竣 = A + B + F

式中P竣——单位工程质量评价得分；

        A——装饰装修工程权重值实得分；

        B——安装工程权重值实得分；

        F——特色工程加分。

表9.1.5建筑装饰装修单位工程质量综合评价表

	序
号
	检查项目
	装饰装修工程
评价得分
	机电安装工程
评价得分
	备注

	
	
	应得分
	实得分
	应得分
	实得分
	

	1
	基本要求
	10
	
	10
	
	

	2
	性能检测
	15
	
	30
	
	

	3
	质量记录
	15
	
	20
	
	

	4
	允许偏差
	10
	
	10
	
	

	5
	观感质量
	50
	
	30
	
	

	6
	合计
	100
	
	100
	
	

	7
	各部位权重值实得分
	A = 装饰装修工程评分：
×O.80 =
	B = 机电安装工程
评分：×O.20 =
	

	8
	单位工程质量评分(P竣)：
特色工程加分项目加分值(F)：
P竣 = A+B+F =
评价人员：   

 年  月  日


【条文说明】9.1.5  基本要求当装饰装修工程与机电安装工程由同一家单位施工时，统一进行评价，不在分开进行，实得分值一样。
9.2 建筑装饰装修工程质量评价报告

9.2.1建筑装饰装修单位工程质量评价后均直出具评价报告，评价报告应由评价机构编制，应包括下列内容：
    1工程概况；
    2工程评价情况；
    3工程竣工验收情况； 

4 建筑装饰装修单位工程质量评价情况及结果。

【条文说明】9.2.1  第3款，工程竣工验收情况应附建设工程竣工验收备案表和有关消防、环保等部门出具的认可文件）
9.2.2工程质量评价报告应符合下列要求：

    1工程概况中应说明建设工程的规模、施工工艺及主要的工程特点、施工过程的质量控制情况。
    2工程质量评价情况应说明委托评价机构，在组织、人员及措施方面所进行的准备工作和评价工作过程。
    3说明建设、监理、设计、施工等单位的竣工验收评价结果和意见，并附评价文件。
    4建筑装饰装修单位工程评价应重点说明工程评价的否决条件及加分条件等审查情况。
5建筑装饰装修单位工程质量评价得分及等级情况。

本标准用词说明
1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
         正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
      2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
         正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
      3）表示允许稍有选择，在条件许可时应首先应这样做的用词：
         正面词采用“宜”，反面词采用：“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

引用标准名录

1 《建筑工程施工质量评价标准》GBT 50375-2016
2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

3 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

5 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

6 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

福建省建筑装饰行业协会团体标准
建筑装饰装修工程质量评价标准
T/FJDBA-2021
条 文 说 明
建筑装饰装修工程（单位工程）





机电安装工程





装饰装修工程





通风与空调工程评价标准





智能建筑工程评价标准





建筑给水排水及供暖工程评价标准





建筑电气工程评价标准





装饰装修工程评价标准










